(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

« 20» ноября 2012 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул   Лесозаготовителей д 17 кв 1-2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1970 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета       50 %  11.12.00. г

6.Степень фактического износа __________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта     2000 г

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    2

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем   430 куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :        141,3 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   118,1 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме 23,2 м2

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 973 м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный, шлакоблочный | Мелкие трещины, нарушена гидроизоляция | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Щели, трещины, выпучивание | 40 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Мелкие повреждения | 10 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное |  | 10 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Мелкие трещины | 15 |
| 6. Полы | дощатые | Просадка, небольшие щели | 10 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые |  | 5 5 |
| 7.2. двери | филёнчатые |  |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Желтые пятна, мелкие трещины | 10 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети | + |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  |  |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                        _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 201__ г.