(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул  Лесная д 4кв 1- 2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1967 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета   30%  01.02.01 г

6.Степень фактического износа __________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта___________________________________________

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу   (№269 от 3.06.03 г.)

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    2

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем   450  куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :        165,3 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   124, кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  41,3  кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 1787 м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

_

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья,шлакоблок. | Разрушены, поражены гнилью | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражены гнилью, деформированы | 40 |
| 3. Перегородки | Досчатые |  | 0 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное |  | 0 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Мелкие трещины | 10 |
| 6. Полы | дощатые |  | 0 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые | Коробки частично поражены гнилью | 10 |
| 7.2. двери | филёнчатые |  |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Вздутие на стенах | 20 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной | + |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца |  |  | 20 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул  Лесная  д 6  кв 1- 2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1967 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  51% 02.02.001 г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу________________________________________________________

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    2

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем   370  куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :   145,4 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   105,5 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  39,6  кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 1660 м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

_

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Разрушены, поражены гнилью | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражены гнилью, деформированы | 60 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Основание поражено гнилью | 60 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное | Осадка основания, прогибы | 60 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Трещины, изломы, просветы | 60 |
| 6. Полы | дощатые | Осадка, прогибы, основ. поражено гнилью | 60 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые | Коробки частично поражены гнилью | 60 |
| 7.2. двери | филёнчатые | Стояки деформированы |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Вздутие на стенах, отслаивание,трещины | 60 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  | 20 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул  Лесная  д 5  кв  2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1968 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  42% 028.04.05 г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу________________________________________________________

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем   182  куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :   70,1 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   55,8 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  14,3  кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 715 м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья,шлакоблок. | Разрушены, поражены гнилью | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражены гнилью, деформированы | 40 |
| 3. Перегородки | Досчатые |  | 0 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное |  | 0 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Мелкие трещины, просветы | 10 |
| 6. Полы | дощатые |  | 0 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые |  | 0 |
| 7.2. двери | филёнчатые |  |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Вздутие на стенах | 20 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи |  |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца |  |  | 20 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул  Лесная  д 7  кв 1

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1968 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  33% 18.12.00 г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу________________________________________________________

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем   136  куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :   56 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   38 ,8кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  17,2  кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома _____________________________________________________________________

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

_

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Разрушены, поражены гнилью | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражены гнилью, деформированы | 50 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Основание поражено гнилью | 60 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное | Осадка основания, прогибы | 60 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Трещины, изломы, просветы | 50 |
| 6. Полы | дощатые | Осадка, прогибы, основ. поражено гнилью | 60 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые | Коробки частично поражены гнилью | 60 |
| 7.2. двери | филёнчатые | Стояки деформированы |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Вздутие на стенах, отслаивание,трещины | 60 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  | 20 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул  Лесная  д 10  кв 2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1969 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  40% 21.01.01 г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу________________________________________________________

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем   141,4 куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :   54,3 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   37 ,2кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  17,1  кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома _____________________________________________________________________

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

_

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Разрушены, поражены гнилью | 70 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражены гнилью, деформированы | 60 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Основание поражено гнилью | 60 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное | Осадка основания, прогибы | 60 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Трещины, изломы, просветы | 50 |
| 6. Полы | дощатые | Осадка, прогибы, основ. поражено гнилью | 60 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые | Коробки частично поражены гнилью | 60 |
| 7.2. двери | филёнчатые | Стояки деформированы |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Вздутие на стенах, отслаивание,трещины | 60 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  | 20 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул  Лесная  д 12  кв 1

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1968 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  34% 16.01.01 г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу________________________________________________________

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем   146,7 куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :   56,6 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   39 ,1кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  17,5  кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома _____________________________________________________________________

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

_

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Разрушены, поражены гнилью | 70 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражены гнилью, деформированы | 60 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Основание поражено гнилью | 60 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное | Осадка основания, прогибы | 60 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Трещины, изломы, просветы | 70 |
| 6. Полы | дощатые | Осадка, прогибы, основ. поражено гнилью | 60 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые | Коробки частично поражены гнилью | 60 |
| 7.2. двери | филёнчатые | Стояки деформированы |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Вздутие на стенах, отслаивание,трещины | 60 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  | 20 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.