(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул   Лесозаготовителей д 7 кв 1

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1972 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета       32%  20.11.00. г

6.Степень фактического износа __________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта________________________________

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем   170  куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :        56,7 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   37,1 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  18,9  кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 610 м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

_

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Разрушены, поражены гнилью | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражены гнилью, деформированы | 60 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Основание поражено гнилью | 60 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное | Осадка основания, прогибы | 60 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Трещины, изломы, просветы | 70 |
| 6. Полы | дощатые | Осадка, прогибы, основ. поражено гнилью | 60 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые | Коробки частично поражены гнилью | 60 |
| 7.2. двери | филёнчатые | Стояки деформированы |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Вздутие на стенах, отслаивание,трещины | 60 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  | 20 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский    ул  Лесозаготовителей д 9  кв

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5*Б*

4.Год постройки 1968г

5.Степень износа по данным государственного технического учета     36% 25.11.00г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем                         137  куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :                        58,5 кв.м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   39 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)   19,5 кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 553 м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

_

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья,шлакоблок. | Разрушены, поражены гнилью | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Щели, верхние венцы старый брус | 40 |
| 3. Перегородки | Досчатые |  | 0 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное |  | 0 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Мелкие трещины | 30 |
| 6. Полы | дощатые |  | 0 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые | Коробки частично поражены гнилью | 30 |
| 7.2. двери | филёнчатые |  |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Отслаивание, трещины, желтые пятна | 20 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  |  |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский  ул  Лесозаготавителей  д 14  кв 2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1970 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  36% 13.11.00 г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу________________________________________________________

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем                         148куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :                        54,5 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   38,9 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)            15,6 кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 858 м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Разрушены, поражены гнилью | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражены гнилью, деформированы | 50 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Основание поражено гнилью | 60 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное | Осадка основания, прогибы | 60 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Трещины, изломы, просветы | 60 |
| 6. Полы | дощатые | Осадка, прогибы, основ. поражено гнилью | 60 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые | Коробки частично поражены гнилью | 60 |
| 7.2. двери | филёнчатые | Стояки деформированы |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Вздутие на стенах, отслаивание,трещины | 60 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  | 20 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул  Лесозаготавителей  д15  кв 2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1968 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  51% 2.12.00 г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу_

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем                             225 куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :                             78,6 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   64,2кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)14,4 кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 723 м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Разрушены, поражены гнилью | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Поражены гнилью, деформированы | 60 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Основание поражено гнилью | 60 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное | Осадка основания, прогибы | 60 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Трещины, изломы, просветы | 70 |
| 6. Полы | дощатые | Осадка, прогибы, основ. поражено гнилью | 60 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые | Коробки частично поражены гнилью | 60 |
| 7.2. двери | филёнчатые | Стояки деформированы |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Вздутие на стенах, отслаивание,трещины | 60 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  | 20 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул  Лесозаготовителей д 16  кв 2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1970 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  32%

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__2000 г

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу__

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем                             193 куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :                             55,2 кв.м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)    38,7кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)       16,5 кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 804 м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

_

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный, шлакоблочный | Мелкие трещины, нарушена гидроизоляция | 10 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Щели, трещины, выпучивание | 30 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Мелкие повреждения | 10 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Деревянное отепленное |  | 10 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Мелкие трещины | 10 |
| 6. Полы | дощатые | Просадка, небольшие щели | 10 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створчатые |  | 0 |
| 7.2. двери | филёнчатые |  |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая шту-ка побелка, покрас. | Желтые пятна, мелкие трещины | 10 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети | + |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | + |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | + |  |  |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

__________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.