«Согласовано»:                                                                                                                                                                                 «Утверждаю»:

в сумме:     3 827,558   тыс.руб.

____________________________________

_______________

«     »                             2012г.                                                                                                                                           «     »                             2012г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

Капитальный ремонт многоквартирного дома №1 по ул.Токмянина в г.п. Алябьевский,

Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области

Сметная стоимость       3 827,558     тыс.руб.

Средства на оплату труда   591,694      тыс.руб.

Составлена в ценах на 1 кв.2012г. с НДС-18%

| № п/п | Номера сменных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | Средства на оплату труда, тыс.руб. | Показа- тели единичной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строитель- ных работ | монтаж- ных работ | оборудования | прочих затрат | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Локальная смета №1 | Общестроительные работы | 405,535 | - | - | - | 405,535 | 71,394 | - |
| 2 | Локальная смета №2 | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | 120,575 |  |  |  | 120,575 | 27,002 |  |
| 3 | Локальная смета №3 | Ремонт системы отопления | 232,387 |  |  |  | 232,387 | 48,752 |  |
| 4 | Локальная смета №4 | Монтаж узла коммерческого учета теплоносителя | 14,048 | 3,419 |  | 10,298 | 27,766 | 6,611 |  |
| 5 | Локальная смета №5 | Ремонт системы водоотведения | 67,020 |  |  |  | 67,020 | 12,795 |  |
|  |  | Итого в ценах 2001г.: | 839,565 | 3,419 | - | 10,298 | 853,283 | 166,554 | - |
|  |  | Итого с К=3,54055 | 2 972,522 | 12,105 |  | 36,461 | 3 021,088 | 589,693 | - |
|  |  | Прочие работы и затраты: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН-2001-02 | Непредвиденные затраты 2% | 59,450 | 0,242 |  | 0,729 | 60,421 |  |  |
|  |  | Итого с непредвиденными | 3 031,972 | 12,347 |  | 37,190 | 3 081,509 |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость – 18% | 545,755 | 2,222 | - | 6,694 | 554,671 |  | - |
|  |  | Всего по смете с НДС: | 3 577,727 | 14,569 | - | 43,884 | 3 636,180 |  | - |
| 7 |  | ПИР 3% | 114,827 |  |  |  | 114,827 |  |  |
| 8 |  | Содержание технадзора 2% | 76,551 |  |  |  | 76,551 |  |  |
|  |  | Итого: | 3 770,766 | 14,160 |  | 42,632 | 3 827,558 |  |  |

Составила: инженер-сметчик________________ Л.А.Калинина