Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом

от __.__.20__г. № ____

Характеристика многоквартирного дома и состав общего имущества

- адрес: п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 1/1

- общая площадь жилых помещений 164,6 м²;

- жилая площадь 127,7 м²

- год постройки  2017

- количество этажей 1

- количество квартир: 4

- количество подъездов: 1

- наличие подвала: нет

- материал стен: полистиролбетонные блоки

- теплоснабжение: от индивидуальных двухконтурных газовых котлов

- водоснабжение: автономное (холодное-скважина для технических нужд, горячее-от индивидуальных газовых котлов)

- водоотведение: накопительная ёмкость (септик)

- газоснабжение: централизованное

- электроснабжение: централизованное

Конструктивные элементы здания

Фундамент: буронабивные сваи из бетона с ростверком из бетона с армированными сварными каркасами, вентиляционные продухи, отмостка.

Стены, перегородки: фасад из металлического сайдинга, кладка полистиролбетонные блоки, стены, перегородки в местах общего пользования (МОП).

Перекрытия: деревянные конструкции.

Крыша: кровля, основание под кровлю, чердак (стропильная система), теплоизоляция чердачного перекрытия, чердачные люки, слуховые окна.

Двери в МОП: входные подъездные двери, тамбурные двери (дверные полотна, коробки, обвязки, фурнитура).
Окна в МОП: оконные заполнения (переплеты, крепления, рамы, навесы), оконные коробки и отливы.

Полы: полы в МОП, облицовка полов.

Вентиляция: вентиляционные каналы, вытяжки, короба, колпаки.

Крыльца: крыльцо, перила и поручни.

Места общего пользования (МОП): подъезды, тамбуры, технические помещения.

Внутридомовое инженерное оборудование

Система теплоснабжения:

- разводящие трубопроводы: трубопроводы, вентили ( краны шаровые), сгоны, муфты, контргайки, резьбы, спускники, сборки в комплекте;

- приборы отопления: приборы отопления в МОП, краны шаровые, краны Маевского на приборах отопления в МОП .

Система ГВС: трубопровды, вентили (краны шаровые), сгоны, муфты, контргайки, резьбы.
Система ХВС: насосное оборудование, вентили (краны шаровые), сгоны, муфты, контргайки, резьбы.

Система водоотведения: вытяжные трубы, фановая разводка, разводящие канализационные трубопроводы, фасонные части, ревизии.

Электрооборудование: вводные распределительные устройства (ВРУ), в составе шкафов, щитов, рубильников, автоматов, пакетных выключателей с общедомовыми элементами учета электроэнергии, этажные щиты в составе вводных автоматических и пакетных выключателей, колодок нулевых и заземления, проводников, электроустановочные изделия МОП, в составе патронов для ламп накаливания, светильников, выключателей.
Электропроводка: провода МОП, сеть внешнего освещения.

Граница между индивидуальным и общим имуществом устанавливается:

- по конструктивным элементам: по экспликациям тех\паспорта индивидуального помещения;

- по системам отопления, горячего и холодного водоснабжения: по первым запорным вентилям, расположенным в индивидуальных помещениях, включая сами вентили. При отсутствии вентилей – по

сварным соединениям;

- по системе канализации: по первым соединениям канализационных сетей на границе индивидуального помещения;

- по системе электроснабжения: по выходным соединительным клеммам автоматических выключателей этажных щитов.

Примечание.

Общее имущество жилого дома, обслуживание которого осуществляется специализированными предприятиями по договору: газовое оборудование, тепло- и водосчетчики.

Управляющая организация                                                       Собственник

_______________________________                                        __________________________