Приложение 4

к документации об электронном аукционе

Р А С Ч Е Т

начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию сетей наружного освещения сельского поселения Алябьевский

| Сметный расчёт на оказание услуг по техническому обслуживанию сетей наружного освещения с.п. Алябьевский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра с 01.03.2014 по 31.12.2014 |
| --- |
| № | Наименование работ | Источник норм-я | Ед.измер. | Кол-во | стоимость единицы | стоимость всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пеший осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ, нормальные погодные условия: при количестве опор на 1 км не более 22 (один раз в квартал) | ВУЕР_РС-6-3 РЛ1ЭЭ4ЛОО | 1 км | 39,52 | 42,76 | 1690 |
| 2 | Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ: при количестве опор на 1 км не более 22 (три раза в месяц) | ВУЕР_РС-6-11 РЛЗЭЭ4ЛО0 | 1 км | 328,04 | 96,4 | 31623 |
| 3 | Верховой осмотр: одностоечной опоры ВЛ | ВУЕР_РС-6-15 РЛОЭЭ1КЛО | 1 опора | 278 | 30,34 | 8435 |
| 4 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 0,38 кВ | ВУЕР_РС-1-32 РЛ1КР2КЛ1 | 1 опора | 27 | 105,72 | 2854 |
| 5 | Замена светильника наружного освещения: с ртутными лампами | ВУЕР_РС-6-28 РЛ0ЭР4ФОР | 1 светильник | 10 | 129,98 | 1300 |
| 6 | Светильни ЖКУ 08-250-001 (без ламп) СМ=2296,32/1,18/3,54*1,012 | Счет ООО "Партнер" | шт | 10 | 556,32 | 5563 |
| 7 | Замена лампы светильника наружного освещения: ртутной лампы | ВУЕР_РС-6-32 РЛ0ЭР4ЭОР | 1 светильник | 70 | 28,15 | 1971 |
| 8 | Лампа HPL-N СМ=227/1,18/3,54*1,012 | Счет ООО "Партнер" | шт | 70 | 54,99 | 3849 |
| 9 | Замена кронштейна светильника с ртутными лампами: однорожковый | ВУЕР_РС-6-40 РЛ0ЭР4КОР | 1 кронштейн | 3 | 53,25 | 160 |
| 10 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия1(Стандарт), марка 1.К1,2-05П4-ц(ТАНС.41.060000) | ТСЦ-201-1340 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12. №46 | шт | 3 | 960,58 | 2882 |
| 11 | Измерение сопротивления заземления опор | ВУЕР_РС-6-22 РЛ0ЭЭ2ЗОК | 1 измерение | 12 | 112,4 | 1349 |
| 12 | Текущий ремонт шкафа вводного устройства напряжением до 1 кВ | ВУЕР_РС-8-32 ТП0МР7ШВ0 | 1 шкаф | 5 | 347,13 | 1736 |
| 13 | Замена автоматического выключателя | ВУЕР_РС-7-31 ТП0ЗР4ЧА4 | 1 выключатель | 6 | 165,32 | 992 |
| 14 | Выключатель автоматический | ТСЦ-201-1340 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12. №46 | шт | 6 | 443,5 | 2661 |
| 15 | Текущий ремонт автоматического выключателя: АВМ-20 | ВУЕР_РС-8-18 ТП0МР7ЧА4 | 1 выключатель | 8 | 400,02 | 3200 |
| 16 | Замена магнитного пускателя: ПМЕ-100 | ВУЕР_РС-7-35 ТП0ЗР4Г01 | 1 пускатель | 5 | 48,01 | 240 |
| 17 | Пускатель ПМ 12-100-2200 | ТСЦ-509-9117 Пр.Рег. Службы по тарифам ХМАО №41-нп от 02.07.2011 | шт | 5 | 1528 | 7640 |
| 18 | Замена фотореле | ВУЕР_РС-7-52 ТП0ЗР4Ф00 | 1 реле | 12 | 56,99 | 684 |
| 19 | Фотореле ФР-75А 825,62/1,18/3,54*1,012 | Счет ООО "Партнер" | шт | 12 | 200,02 | 2400 |
| 20 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38 кВ: при количестве опор на 1 км не более 22 | ВУЕР_РС-3-28 РЛ2ПУ4ЛОО | 1 км | 0,1 | 368,93 | 37 |
| 21 | Замена дефектного участка провода воздушной линии | ВУЕР_РС-3-1 РЛ2ПУ4ЛОО | 1 вставка | 4 | 175,54 | 702 |
| 22 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,5/1,0 | ТСЦ-502-0875 Пр. Рег.службы по тарифам ХМАО от 19.06.12 №46 | 1000 м | 0,12 | 17782,07 | 2134 |
| 23 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при редкой заросли (800 шт. стволов толщиной не более 60 мм на 1 га) | ВУЕР_РС-5-12 РЛ0ТТ4ООР | 1 га | 0,1 | 1682,04 | 168 |
| 24 | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре | ВУЕР_РС-6-1 РЛ0ЭР1ЦОО | 1 опора | 30 | 39,60 | 1188 |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 85458 |
|  | Накладные расходы | 22955 |
|  | Сметная прибыль | 7674 |
|  | Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР) |  |
|  | Итого | 116087 |
|  | В том числе: |  |
|  | Материалы | 27837 |
|  | Машины и механизмы | 45798 |
|  | ФОТ | 11823 |
|  | Накладные расходы | 22955 |
|  | Сметная прибыль | 7674 |
|  | Непредвиденные затраты 2% | 2322 |
|  | Итого с непредвиденными за 11 месяцев обслуживание | 118409 |
|  | Итого за 10 месяцев обслуживания 118409/11 мес.*10 | 107645 |
|  | Индекс перевода в текущии цены 4 кв.2013 г. 107 645 * 3,54 | 381063,30 |
|  | НДС 18% | 68591,39 |
|  | ВСЕГО по смете | 449654,69 |
|  | Составил: главный специалист по благоустройству |  |  |
|  | Администрации сельского поселения Алябьевский | Юшков А.Н. | 14.02.2014 |